方案分析

本设计的要求如下：ADS8364输入，（5400-输入）/9 (仿真时=学号后3位)，AD5758输出。

要求中涉及ADS8364和AD5758两种芯片，其中ADS8364为模数转换芯片，AD5758为数模转换芯片，即系统要求为需要先控制ADS8364，将模拟信号转换为数字信号，转换为数字信号后，进行（5400-输入）/9的计算，得到的结果再通过AD5758输出。

因此整体设计框图如下：


[image: image1.emf]FPGA

芯片控制

及信号处理

ADS8364

AD5758

模拟信号输入

模拟信号输出

控制及数据信号

控制及数据信号


ADS8364是美国TI公司推出的一种高速、低功耗、6通道同步采样转换器件，是16位高速并行接口的模数转换芯片。每片ADS8364由3个转换速率为250ksps（当外部时钟为5MHz）的ADC构成，每个ADC有2个模拟输入通道，每个通道都带有采样保持器，3个ADC可组成3对模拟输入，可对其中的输入信号同时采样保持，然后逐个转换。由于6个通道可以同时采样，因而很适合用于需同时采集多种信号的应用场合。

ADS8364的6个模拟输入通道可分为三组，分别为A、B和C组。每组都有一个保持信号（分别为HOLDA、HOLDB和HOLDC），以用于启动各组的A/D转换。6个通道可以进行同步并行采样和转换。当ADS8364的HOLDX保持20ns的低电平后，开始转换。当转换结果被存入输出寄存器后，引脚EOC的输出将保持半个时钟周期的低电平，以提示数据分析处理器进行转换结果的接收，处理器通过置RD和CS为低电平可使数据通过并行输出总线读出。

ADS8364采用+5V工作电压，并带有80dB共模抑制的全差分输入通道以及六个4μs连续近似的模数转换器、六个差分采样放大器。另外，在REFIN和REFOUT引脚内部还带有+2.5V参考电压以及高速并行接口。ADS8364的六个模拟输入分为三组（A、B和C），每个输入端都有一个ADCs保持信号以用来保证几个通道同时进行采样和转换。ADS8364差分输入可在-VREF到+VREF之间变化。ADS8364模数转换器中六个16位ADCs可以成对同步工作。三个保持信号（HOLDA、HOLDB、HOLDC）可以启动指定通道的转换。当三个保持信号同时被选通时，其转换结果将保存在六个寄存器中。

AD5758是一款单通道、电压和电流输出数模转换器（DAC），由Analog Devices公司生产。它采用片上动态功率控制（DPC），并利用一个优化用于实现最小片上功耗的降压型直流-直流转换器，以在5V至27V范围内调节输出驱动器电路的电源电压（VDPC+）至VIOUT。此外，该芯片还具有CHART引脚，可以将HART®信号耦合到电流输出上。

AD5758采用多功能四线式串行外设接口（SPI），能够以最高50MHz的时钟速率工作，并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP和微控制器接口标准兼容。它还具有可选的SPI循环冗余校验（CRC）和看门狗定时器（WDT）。在输出方面，AD5758具有电流和电压输出能力，其电流输出范围包括0mA至20mA、4mA至20mA、0mA至24mA、±20mA、±24mA、以及-1mA至+22mA，而电压输出范围则可以在0V至5V、0V至10V、±5V和±10V之间进行选择，并且这些范围都可以超出其额定值的20%。

此外，AD5758还具有用户可编程失调和增益、高级片上诊断（包括一个12位ADC）、片上基准电压源以及强大的架构（包括输出故障保护）。它适用于-40℃～+115℃的温度范围，并采用32引脚、5mm×5mm LFCSP封装。这款芯片主要应用于过程控制、执行器控制、通道隔离模拟输出以及可编程逻辑控制器（PLC）和分布式控制系统（DCS）等应用。

根据上述资料，可以按以下方案进行设计：

ADS8364配置与数据采集：

首先，根据ADS8364的数据手册，正确配置其工作电压、参考电压和时钟信号。

将模拟信号连接到ADS8364的输入通道上。

通过FPGA向ADS8364发送采样命令（通过HOLDX信号），启动模数转换过程。

等待转换完成（通过EOC信号检测），然后读取转换结果。ADS8364的并行接口允许快速读取转换后的16位数字值。

数字信号处理：

一旦从ADS8364读取到数字信号，将其存储在FPGA的内存中。

根据公式 (5400 - 输入) / 9 进行计算。这里的“输入”是从ADS8364读取的数字值。学号后3位=107，是一个仿真时的特定设置，而不是实际设计的一部分。因此，在实际硬件实现中可能不需要考虑这个因素。

计算结果应为一个新的数字值，准备发送给AD5758进行数模转换。

AD5758配置与数据输出：

配置AD5758的工作电压和参考电压，确保其准备好接收来自FPGA的数字信号。

通过SPI接口将计算后的数字值发送到AD5758。根据AD5758的数据手册正确设置SPI通信的参数（时钟速率、数据格式等）。

AD5758将接收到的数字信号转换为模拟电流或电压输出。根据应用需求，正确配置AD5758的输出范围（例如，0-20mA或0-10V等）。

监控AD5758的输出，确保它正确地反映了计算结果，并且符合系统要求。

系统测试与验证：

在实际硬件上实现上述设计后，进行系统测试以确保所有组件正常工作且满足设计要求。
在仿真环境中模拟实际硬件行为，以验证设计的正确性并进一步优化性能。
FPGA连线图

[image: image2.png]clk_aivi_clk_div

clk_in [ 3
[Fa=—¢ st

{E#D_A0D

20 12
=

=S
D575 ADST5R

00
a1

AD_eoc_n

AD_gata[15.0]

ADSB3641_ADSB364

fa_ldac_n

ja_tesel_n

a_sclk
ja_sdi
ia_sync_n

D _byte_n

@40 _holdan

&40 _holdo_n

=40 _holdc.n

{405 n

{41 n

{40 _clk

24D _reset




上图为FPGA内各个模块的连线图，图中可以看到，内部分为3个模块，分别是分频模块、ADS8364控制模块、AD5758控制模块。分频模块用于进行时钟分频，给ADS8364控制模块、AD5758控制模块提供合适的时钟。ADS8364控制模块实现ADS8364配置与数据采集以及数字信号运算的功能，AD5758控制模块完成AD5758配置与数据输出功能。

VHD文件（提供完整代码，可自行粘贴）

编译报告

[image: image3.png]Flow Summary

‘Successful - Sat Feb 17 23:48:52 2024
13.0.18uld 232 06/12/2013 5P 153 Full Version
top

top

Cydone IVE

EPacE2ERCE

Final

436 /22,320 (2%)

423/ 2,320 (2%)

105/22,320 (< 1%)

105

38/80 (48 %)

0

0/608,25 (0%)

0/132(0%)

0/4(0%)





代码设计完成后进行编译，编译无误，且自动生成了编译报告，如上图所示，上述报告中，FPGA芯片使用了EP4CE22E22C6，最终使用的资源量在2%左右，管脚使用了48%。
完整功能仿真结果

分频模块仿真及分析

分频模块用于进行时钟分频，给ADS8364控制模块、AD5758控制模块提供合适的时钟。本设计系统时钟为50MHz，将其分频为5M，即10分频，图中可以看到输出的分频时钟是原始时钟的十分之一，仿真正确。
[image: image4.png]s

Neme

den

rstn

dksu

Value at
ops

50
50

50

448us  48us  512us  S544us S5.76us 6.08us  6.4us  6.72us  7.04us  7.36us  7.68us  8.Ous 8.32us 8.64us 8.96us 9.2Bus

128us  1L6us 192us 2.24us 2.56us 2.83us  3.2us  3.52us  3.84us  4.16us

|0ps 320.0ms 640.0ns 960.0ns
pes

LT
AR g e O e I e O O O 0 O A





分频模块仿真图

ADS8364控制模块仿真及分析

学号后3位为107，（5400-输入）/9=107 ，所以输入为4437，转换为2进制为：0001000101010101，图中输入的AD_data=0001000101010101，根据ADS8364控制时序要求，配置为单通道模式，仅使用AD_holda_n。首先控制ad的reset信号为低电平，等待17个时钟周期后，拉低cs和rd信号，然后读取AD_data上的数据。数据再进行（5400-输入）/9计算，得到最终输出的data信号为107（二进制0000000001101011）。
[image: image5.png]Ops |Ops

o stn 50

AD_eoc n 51

0_A0 50

DAL 50
082 50
A0_0D 50
0 byten 50

s 51 L J L]

A0_bolda n o1 ] ] 1

AD_holdb_n 51

AD_holde_n 51

20_data 500, 0001000 101010101

s010n ot 1] 1T

AD_reset 50

data 500, 0000001001011000 080000000130 1011





ADS8364控制模块仿真图

AD5758控制模块仿真
AD5758控制模块完成AD5758配置与数据输出功能，AD5758使用默认的工作模式，其对应的数据格式为：[image: image6.png]MsB LSB
D31 [D30:D29] | [D28:D24] [D23:D8] | [D7:DO]
Slip bit | AD5758 Register address | Data CRC

address





需要实现的控制信号时序为：
[image: image7.png]UPDATE ON SYNC HIGH —»]
SYNC ONLY IF CRC CHECK PASSED

"
s

S AV AT AV AT AV VAVAT A

MSB LsB
D31 . D8 7 . po
° 0
sDI —( 24-BIT DATA X 8-BIT CRC )
3 3
FAULT FAULT PIN GOES LOW
FAULT IF CRC CHECK FAILS

32-BIT DATA TRANSFER WITH CRC ERROR CHECKING

11840025




即需要先将sync信号拉低，再按数据格式串行输出24bit的数据和8bit的crc校验值。其中24bit的数据包含：1bit翻转位，2bit芯片地址，5bit寄存器地址，16bit数据。详细仿真图如下：

图中输入的data为107（二进制为0000000001101011），转换时，先将da_sync_n信号拉低，再输出依次输出了1bit翻转位（1），2bit芯片地址（00），5bit寄存器地址（00001），16bit数据（0000000001101011），以及8bit的crc校验值，仿真图正确。
[image: image8.png]Name

dda

rstn

data
daldsc.n
da_resetn
da_sckc
dasdi
dasyncn
a0

ad1

Value at
ops

50
50
50000
50
50
50
50
51
50

50

UL A U U U U U U U,
L
T

e

I I I O ) O O O

e





AD5758控制模块仿真图

整体仿真
如下仿真图种，显示了完整的时序进过程，通过FPGA向ADS8364发送采样命令（通过HOLDX信号），启动模数转换过程。等待转换完成，然后读取转换结果。从ADS8364读取到数字信号后， 根据公式 (5400 - 输入) / 9 进行计算。计算结果应为一个新的数字值，通过SPI接口将计算后的数字值发送到AD5758。最终AD5758将接收到的数字信号转换为模拟信号输出。可以看到，ADS8364模数转换得到的数字信号为0000000001101011（4437），经过公式 (5400 - 输入) / 9 计算后得到107（0000000001101011），并通过SPI接口串行输出。

[image: image9.png]=

L orstn 80 [T
a0 )

5 apAL )
oA )

4 Ap_aDD )

4 Adbyen B0

YT L] L J

20_data 500010 D001000101010101

mecn 81

2D hodan  B1 1 1T LT

Ao B1

ADhoden  B1

rdn 51 L] LT

AD_reset 50

a0 )
adt )

4 dalecn B0

% daresetn 80 [T

4 dasyen 81





整体仿真图

亮点

上述设计的亮点主要体现在FPGA作为控制器的优势以及整个信号处理流程的高效性上。FPGA具有并行处理的能力，使得它能够同时管理模数转换、数字信号处理和数模转换等多个任务，确保整个信号处理链的高速运行。此外还具有以下亮点：
模数转换（ADS8364）的精确控制：FPGA能够精确地控制ADS8364模数转换器的采样率和分辨率，确保从模拟信号中捕获准确的数据。

数字信号处理的优化：在FPGA内部实现（5400-输入）/9的计算，可以利用其并行处理的优势来优化算法，减少计算延迟并提高吞吐量。

数模转换（AD5758）的无缝集成：FPGA能够直接将处理后的数字信号发送到AD5758数模转换器，无需额外的接口电路或转换逻辑，从而简化了系统设计并提高了信号质量。

紧凑的设计：通过FPGA的集成度，可以将多个功能集成到一个芯片上，减少了电路板空间占用和整体系统的复杂性。

易于调试和维护：FPGA的可编程性使得系统在开发和调试阶段更加灵活，同时也便于未来的维护和升级。

综上所述，该设计通过FPGA的强大控制能力和信号处理流程的优化，实现了高性能、灵活可配置和低延迟的信号转换与处理系统。这种设计在需要快速响应和精确控制的应用场景中具有显著优势。

简要总结

该设计是一个基于FPGA的信号处理系统，旨在通过ADS8364模数转换芯片将模拟信号转换为数字信号，然后在FPGA内部进行特定计算处理，并最终通过AD5758数模转换芯片输出模拟信号。设计涵盖了从芯片配置、数据采集、数字处理到输出监控的完整流程。ADS8364的配置包括通过FPGA控制采样过程并读取转换结果。数字信号处理部分涉及在FPGA内部实现特定公式计算。AD5758的配置包括通过SPI接口接收来自FPGA的数字信号并将其转换为模拟输出。设计完成后进行了系统仿真验证，以确保所有组件正常工作并满足设计要求。

在整个设计过程中，我深刻体会到了课程设计的意义和价值。这次设计不仅让我巩固了所学的理论知识，还锻炼了我的实践能力和解决问题的能力。通过亲手搭建这样一个完整的信号处理系统，我对模数转换、数模转换以及FPGA编程等关键技术有了更深入的理解。

此外，通过这次设计，我还提升了自己的自学能力和时间管理能力。在遇到困难时，我能够主动查阅资料、寻求帮助，不断克服挑战。同时，我也学会了如何合理安排时间，确保设计任务能够按时完成。

总的来说，这次的FPGA的信号处理系统设计是一次非常宝贵的经历。它不仅让我收获了知识和技能，更让我在实践中不断成长和进步。我相信这次经历将对我未来的学习和工作产生积极的影响。

参考文献
[1] 王诚, 吴继华, 范丽珍, 等. Altera FPGA/CPLD设计（基础篇）[M]. 2版. 北京: 人民邮电出版社, 2011.

[2] 潘松, 黄继业. EDA技术与VHDL[M]. 4版. 北京: 清华大学出版社, 2015.

[3] 高亚军. 基于FPGA的数字信号处理[M]. 2版. 北京: 电子工业出版社, 2015.

[4] 赵红梅, 张建斌. 基于VHDL的FPGA设计与应用[J]. 电子技术, 2014, 43(6): 23-26.

[5] 张晓明, 栾兰. FPGA原理与实践[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2012.

[6] 李洪革, 李峭. FPGA/ASIC高性能数字系统设计[M]. 北京: 电子工业出版社, 2011.

[7] 陈志敏, 薄煜明, 吴盘龙, 等. 基于FPGA的VHDL测试平台设计与实现[J]. 电子器件, 2010, 33(1): 73-76.

FPGA
芯片控制
及信号处理
ADS8364
AD5758
模拟信号输入
模拟信号输出
控制及数据信号
控制及数据信号



